| УТВЕРЖДАЮ |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Глава администрации с.п. Исаклы |  | Директор ООО «СамараЭСКО» |
| ________________ И.А. Гулин |  | __________________ Т.А. Робышева |
| «____» ___________________ 2021 г. |  | «____» ___________________ 2021 г. |

ОТЧЕТные документы

по исполнению договора

№130/21 от 13.04.2021 г.

Техническое обследование централизованных

систем водоснабжения, расположенных на

территории сельского поселения Исаклы

муниципального района Исаклинский

Самарской области

АКТ о техническом обследовании,

Отчёт, Приложения

| Свидетельство о членстве в СРО Союз «Профессиональное объединение энергоаудиторов» № ПОЭ-0018 |  |  |
| --- | --- | --- |

Самара – 2021

СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | АКТ технического обследования (части 1÷2) | 004 |
| 1 | Часть 1. Водозаборные сооружения | 006 |
| 2 | Часть 2. Наружные сети водоснабжения | 019 |
|  | ОТЧЁТ о проведенном обследовании | 025 |
| 1 | Общие положения | 026 |
| 1.1 | Основания для выполнения работы | 026 |
| 1.2 | Сведения об организации, проводящей обследование | 028 |
| 1.3 | План проведения технического обследования | 029 |
| 1.4 | Термины и определения | 030 |
| 1.5 | Принципы обследования объекта | 033 |
| 1.5.1 | Строительные конструкции (износ) | 033 |
| 2 | Объекты технического обследования | 036 |
| 3 | Состав работ по техническому обследованию | 038 |
| 3.1 | Камеральное обследование | 038 |
| 3.1.1 | Система водоснабжения. Общие сведения | 040 |
| 3.1.2 | Водозаборные сооружения | 043 |
| 3.1.3 | Техническая характеристика водопроводных сетей | 051 |
| 3.2 | Техническая инвентаризация | 055 |
| 3.2.1 | Водозаборные сооружения | 055 |
| 3.2.2 | Водопроводные сети | 088 |
| 3.3 | Технико-экономическая эффективность объектов централизованной системы холодного водоснабжения | 103 |
| 3.3.1 | Технико-экономические характеристики | 103 |
| 3.3.2 | Рейтинг Водоканалов по технико-экономической эффективности | 107 |
| 3.3.3 | Оценка объектов системы водоснабжения | 110 |
| 4 | Мероприятия по итогам технического обследования | 112 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЯ: | 115 |
| А | ПРИЛОЖЕНИЕ А. Протоколы анализов воды | 116 |
| Б | ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Заключения по ультразвуковой толщинометрии | 134 |
| В | ПРИЛОЖЕНИЕ В. Отчёты о телеинспекции водопроводных сетей | 150 |

# Список исполнителей

Технический директор _______________          М.Ю. Мишин

Начальник отдела          _______________          И.В. Жигульская

Начальник отдела          _______________          А.В. Баландин

Начальник отдела          _______________          Т.В. Портнова

# Text boxes

443013, г. Самара, ул. Дачная, д. 24,

помещение 1

тел./факс: (846) 973-50-41, 973-50-42

E-mail: 2001@samaraesco.ru